## Замеры нагруз.2023 1 полуг.
п. 19 "ж" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Акционернон общество "Таймырбыт"
(наименование организации)
647000 Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий район г.Дудинка ул.Матросова дом 14
(адрес организации)
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения.
Таблица № 1
Результаты замеров токовых нагрузок трансформаторных подстанций АО "Таймырбыт"
30.06.2023
№ п/п | Диспетчерский № ТП | Мощность трансформатора, кВА | Адрес | Реальные значения токовых нагрузок в часы min, А |  |  | Реальные значения токовых нагрузок в часы max, А |  |  | COS φ | Загруженность ТП, % минимум | Загруженность ТП, % минимум | Коэфф. ТТ
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | ТП-28П - ввод | 320 | г.Дудинка, ул. Морозова 15 | 2.6 | 8.4 | 15 | 26.3 | 18.2 | 42 | 0.98 | 1.8808 | 6.2572 | 100
2 | ТП-14 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул.Островского 8 Б | 468.3 | 395.3 | 384.4 | 509.7 | 482.2 | 442.3 | 0.94 | 72.2222 | 82.9977 | 200
3 | ТП-14 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул.Островского 8 Б | 104.5 | 112.4 | 199.2 | 151.9 | 151 | 247.7 | 0.93 | 24.0799 | 31.8634 | 200
4 | ТП-15 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Советская 35 | 157.2 | 130.6 | 142.3 | 183.7 | 139 | 185 | 0.94 | 24.89 | 29.3808 | 200
5 | ТП-15 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Советская 35 | 48.3 | 30 | 15.2 | 98.1 | 39.1 | 63.1 | 0.99 | 5.4109 | 11.5914 | 200
6 | ТП-63 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Ленина 16 | 172.7 | 141.2 | 176.8 | 269.3 | 207.1 | 215.6 | 0.99 | 28.397 | 40.0463 | 150
7 | ТП-66 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Горького 55 | 154.3 | 213.7 | 317.7 | 237.8 | 346.4 | 321.3 | 0.99 | 39.6817 | 52.4016 | 150
8 | ТП-67 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Андреева 5 | 49 | 104.9 | 53 | 102.6 | 160.5 | 115.6 | 0.99 | 11.9734 | 21.9155 | 150
9 | ТП-73 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 13 | 261.9 | 321 | 300.4 | 285.7 | 326.7 | 335.7 | 0.99 | 51.1169 | 54.8669 | 150
10 | ТП-74 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 9 | 205.4 | 182.7 | 134.3 | 216.9 | 319.5 | 207.7 | 0.98 | 30.2315 | 43.0613 | 150
11 | ТП-75 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Островского 11 | 151.8 | 136.8 | 111.5 | 265.1 | 281.4 | 280.2 | 0.99 | 23.1539 | 47.8414 | 150
12 | ТП-76 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 3А | 253.8 | 271.2 | 183 | 382.5 | 279 | 195.2 | 0.99 | 40.9722 | 49.5775 | 160
13 | ТП-79 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 17 | 424.7 | 398.8 | 312.1 | 414 | 578.1 | 477.8 | 0.99 | 41.7255 | 54.0087 | 250
14 | ТП-79 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 17 | 118.1 | 124.4 | 134.9 | 246.8 | 212.5 | 190.5 | 0.97 | 13.8668 | 23.8757 | 250
15 | ТП-81 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 7А | 72.6 | 55.6 | 30.7 | 95.8 | 111.7 | 67.3 | 0.98 | 5.8385 | 10.097 | 200
16 | ТП-81 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 7А | 231.4 | 213.3 | 231.7 | 267.7 | 229.4 | 239.7 | 0.99 | 24.853 | 27.0723 | 200
17 | ТП-82 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 2 Б | 168.4 | 61.4 | 70.4 | 206.2 | 97.4 | 138.2 | 0.96 | 11.0303 | 16.2331 | 250
18 | ТП-82 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 2 Б | 424.5 | 410.7 | 384.7 | 464 | 475.3 | 403.8 | 1 | 44.8229 | 49.3496 | 250
19 | ТП-91(92) - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Дудинская 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 200
20 | ТП-91(92) - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Дудинская 1 | 195.2 | 212.9 | 278.1 | 198.5 | 311.6 | 317.4 | 0.99 | 39.7106 | 47.8877 | 200
21 | ТП-86(94) - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Горького 15 | 46.7 | 105.8 | 85.1 | 65.8 | 117.4 | 154.9 | 0.99 | 8.7302 | 12.4228 | 250
22 | ТП-86(94) - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Горького 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 250
23 | ТП-95 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 10 В | 94.3 | 104.5 | 104.1 | 99.9 | 130.1 | 124.3 | 0.99 | 11.1295 | 13.0181 | 250
24 | ТП-95 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 10 В | 284.1 | 298 | 283.8 | 423 | 404.3 | 378.7 | 0.94 | 31.8158 | 44.3122 | 250
25 | ТП-96 - ввод 1 | 1000 | г.Дудинка, ул. 40 лет Победы 6 А | 288.8 | 344 | 354.9 | 317.2 | 370.4 | 358.7 | 0.99 | 22.8634 | 24.2199 | 400
26 | ТП-96 - ввод 2 | 1000 | г.Дудинка, ул. 40 лет Победы 6 А | 107.2 | 120.9 | 169.6 | 186.5 | 421.5 | 195.5 | 0.99 | 9.206 | 18.5995 | 400
27 | ТП-107 - ввод1 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 4 | 97.4 | 69.1 | 91.2 | 100.4 | 115.5 | 95.4 | 0.99 | 9.4687 | 11.4381 | 250
28 | ТП-107 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 4 | 192.5 | 250.6 | 231.9 | 198.5 | 263.9 | 282.4 | 0.98 | 24.8016 | 27.3663 | 250
29 | ТП-110 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 12 | 188 | 230.4 | 247.1 | 264.5 | 262.5 | 268 | 0.98 | 24.4525 | 29.2108 | 250
30 | ТП-110 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 12 | 70.8 | 69.4 | 58.3 | 85 | 81.1 | 75.9 | 0.99 | 7.2935 | 8.8918 | 250
31 | ТП-112 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 18/2 | 238 | 287 | 264 | 295 | 315 | 289 | 0.99 | 28.9903 | 33.032 | 200
32 | ТП-112 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 18/2 | 91 | 96 | 81 | 112 | 145 | 93 | 0.93 | 9.8471 | 12.8601 | 200
33 | ТП-113 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 11 | 156 | 122 | 160 | 243 | 148 | 172 | 0.99 | 16.0935 | 20.6864 | 200
34 | ТП-113 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 11 | 127.7 | 194 | 161.6 | 193.6 | 195.6 | 201 | 0.98 | 17.7579 | 21.6858 | 200
35 | ТП-114 - ввод 1 | 1000 | г.Дудинка, ул. Щорса 21 | 260.1 | 183.8 | 230 | 271.1 | 216.9 | 252.3 | 0.98 | 15.5995 | 17.1366 | 400
36 | ТП-114 - ввод 2 | 1000 | г.Дудинка, ул. Щорса 21 | 71 | 43 | 68 | 96 | 74 | 94 | 0.99 | 4.213 | 6.1111 | 400
37 | ТП-116 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 16 | 115.1 | 112.5 | 151.9 | 185.5 | 173.3 | 261.8 | 0.99 | 13.944 | 22.8028 | 250
38 | ТП-116 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 16 | 93 | 76 | 127 | 119.3 | 225.6 | 135.6 | 0.97 | 10.876 | 17.6551 | 250
39 | ТП-117 - ввод 1 | 630 | г.Норильск, ул. Дудинская 19 | 96.9 | 71.3 | 88 | 131.4 | 76.2 | 137 | 0.99 | 9.4136 | 12.6617 | 200
40 | ТП-117 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 19 | 325.4 | 383.4 | 257.9 | 372.3 | 473.9 | 261.8 | 0.99 | 35.5195 | 40.7113 | 200
41 | ТП-118 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 3А | 29 | 37.1 | 29 | 49 | 48 | 54 | 0.99 | 3.4943 | 5.5482 | 250
42 | ТП-118 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 3А | 157.8 | 145 | 195 | 168 | 146 | 206.6 | 0.98 | 18.2907 | 19.1285 | 250
43 | ТП-120 - ввод1 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 25 А | 172 | 187 | 234 | 247 | 217 | 250 | 0.99 | 21.7887 | 26.2346 | 250
44 | ТП-120 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 25 А | 91 | 62 | 53 | 101 | 124 | 55 | 0.99 | 7.5691 | 10.2881 | 250
45 | ТП-121 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 31 | 75 | 45 | 19 | 79.6 | 72 | 46.5 | 0.99 | 5.1073 | 7.2788 | 250
46 | ТП-121 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 31 | 13 | 17 | 16 | 31.6 | 22.4 | 29 | 0.99 | 1.6902 | 3.0497 | 250
47 | ТП-123 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Щорса 37 А | 55 | 42 | 42.5 | 81 | 48.3 | 63 | 0.99 | 8.0729 | 11.1285 | 250
48 | ТП-123 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Щорса 37 А | 63.4 | 80.1 | 74.1 | 73.3 | 131.1 | 108 | 0.99 | 12.5926 | 18.0787 | 250
49 | ТП-145 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Морозова 23 | 36 | 47 | 65 | 40 | 44 | 72 | 0.97 | 5.438 | 5.7319 | 250
50 | ТП-145 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Морозова 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 250

## Замеры нагруз.2023 2 полуг.
п. 19 "ж" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Акционернон общество "Таймырбыт"
(наименование организации)
647000 Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий район г.Дудинка ул.Матросова дом 14
(адрес организации)
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения.
Таблица № 2
Результаты замеров токовых нагрузок трансформаторных подстанций АО "Таймырбыт"
31.12.2023
№ п/п | Диспетчерский № ТП | Мощность трансформатора, кВА | Адрес | Реальные значения токовых нагрузок в часы min, А |  |  | Реальные значения токовых нагрузок в часы max, А |  |  | COS φ | Загруженность ТП, % минимум | Загруженность ТП, % минимум | Коэфф. ТТ
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | ТП-28П - ввод | 320 | г.Дудинка, ул. Морозова 15 | 15.3 | 9.2 | 18.1 | 24.2 | 17.7 | 29.5 | 0.98 | 3.0816 | 5.1649 | 100
2 | ТП-14 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул.Островского 8 Б | 260.7 | 226.3 | 221 | 309.3 | 232.2 | 239.7 | 0.94 | 40.9722 | 45.2083 | 200
3 | ТП-14 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул.Островского 8 Б | 81.5 | 35.8 | 76.6 | 98.3 | 69.2 | 80.1 | 0.93 | 11.2211 | 14.3287 | 200
4 | ТП-15 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Советская 35 | 104.6 | 72 | 60.9 | 159 | 106 | 163.7 | 0.94 | 13.7442 | 24.809 | 200
5 | ТП-15 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Советская 35 | 39 | 22 | 38 | 66 | 34 | 55 | 0.99 | 5.7292 | 8.9699 | 200
6 | ТП-63 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Ленина 16 | 117 | 70.8 | 141.4 | 153.4 | 111.7 | 112.4 | 0.99 | 19.0509 | 21.8461 | 150
7 | ТП-66 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Горького 55 | 77.7 | 161 | 189.7 | 129 | 162 | 239 | 0.99 | 24.7917 | 30.6713 | 150
8 | ТП-67 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Андреева 5 | 56.2 | 49.5 | 52 | 64 | 78 | 54.4 | 0.99 | 9.1262 | 11.3657 | 150
9 | ТП-73 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 13 | 239 | 201 | 194 | 261.1 | 240.3 | 195 | 0.99 | 36.6898 | 40.3009 | 150
10 | ТП-74 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 9 | 138.1 | 146.5 | 146.4 | 228.9 | 220.1 | 209.7 | 0.98 | 24.9421 | 38.1192 | 150
11 | ТП-75 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Островского 11 | 86.7 | 78.7 | 96.2 | 152 | 116.8 | 130.4 | 0.99 | 15.1389 | 23.1019 | 150
12 | ТП-76 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 3А | 191.8 | 180.7 | 133.8 | 194 | 270.1 | 208.7 | 0.99 | 29.2998 | 38.9352 | 160
13 | ТП-79 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 17 | 423.6 | 230.9 | 294.4 | 568.4 | 432.7 | 386.8 | 0.99 | 34.8655 | 50.9957 | 250
14 | ТП-79 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 17 | 271 | 154.6 | 183.4 | 479.4 | 303.2 | 271.2 | 0.97 | 22.3765 | 38.7199 | 250
15 | ТП-81 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 7А | 29.6 | 22.9 | 21.5 | 113.1 | 87.9 | 78.8 | 0.98 | 2.719 | 10.2807 | 200
16 | ТП-81 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 7А | 191.1 | 195.1 | 199.6 | 200.6 | 199.1 | 212.6 | 0.99 | 21.5241 | 22.4978 | 200
17 | ТП-82 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 2 Б | 91 | 36 | 101.3 | 143.1 | 70 | 123 | 0.96 | 8.3884 | 12.3494 | 250
18 | ТП-82 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 2 Б | 198.2 | 198 | 205.2 | 216.7 | 239 | 266 | 1 | 22.0973 | 26.5175 | 250
19 | ТП-91(92) - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Дудинская 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 200
20 | ТП-91(92) - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Дудинская 1 | 47.3 | 34 | 25.5 | 52.3 | 54.1 | 54.1 | 0.99 | 6.1806 | 9.2882 | 200
21 | ТП-86(94) - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Горького 15 | 24.1 | 39.1 | 30.5 | 29.1 | 53.7 | 59.1 | 0.99 | 3.4428 | 5.2138 | 250
22 | ТП-86(94) - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Горького 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 250
23 | ТП-95 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 10 В | 96 | 111 | 124.4 | 152 | 177 | 148 | 0.99 | 12.1767 | 17.5265 | 250
24 | ТП-95 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 10 В | 181.8 | 201.5 | 161.5 | 236.3 | 354.2 | 271.5 | 0.94 | 20.0176 | 31.6725 | 250
25 | ТП-96 - ввод 1 | 1000 | г.Дудинка, ул. 40 лет Победы 6 А | 275 | 279 | 265 | 350 | 295 | 275 | 0.99 | 18.9583 | 21.2963 | 400
26 | ТП-96 - ввод 2 | 1000 | г.Дудинка, ул. 40 лет Победы 6 А | 96 | 97 | 169 | 171 | 160 | 234 | 0.99 | 8.3796 | 13.0787 | 400
27 | ТП-107 - ввод1 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 4 | 75 | 79 | 7 | 189 | 154 | 7 | 0.99 | 5.9156 | 12.8601 | 250
28 | ТП-107 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 4 | 188 | 173 | 137 | 263 | 230 | 256 | 0.98 | 18.2981 | 27.5206 | 250
29 | ТП-110 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 12 | 263.2 | 240.2 | 250.2 | 359 | 355 | 347 | 0.98 | 27.6896 | 38.9844 | 250
30 | ТП-110 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 12 | 28 | 37 | 53 | 46 | 62 | 80 | 0.99 | 4.3357 | 6.9077 | 250
31 | ТП-112 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 18/2 | 145 | 170 | 179 | 158 | 197 | 202 | 0.99 | 18.1511 | 20.4659 | 200
32 | ТП-112 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 18/2 | 154 | 166 | 180 | 186 | 223 | 220 | 0.93 | 18.3715 | 23.1114 | 200
33 | ТП-113 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 11 | 171 | 132 | 104 | 221 | 179 | 205 | 0.99 | 14.9544 | 22.2296 | 200
34 | ТП-113 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 11 | 154 | 225 | 154 | 247 | 316 | 175 | 0.98 | 19.5841 | 27.1164 | 200
35 | ТП-114 - ввод 1 | 1000 | г.Дудинка, ул. Щорса 21 | 303 | 213 | 333 | 307 | 253 | 405 | 0.98 | 19.6528 | 22.338 | 400
36 | ТП-114 - ввод 2 | 1000 | г.Дудинка, ул. Щорса 21 | 102 | 63 | 84 | 142 | 93 | 154 | 0.99 | 5.7639 | 9.0046 | 400
37 | ТП-116 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 16 | 99 | 78 | 71 | 144 | 134 | 142 | 0.99 | 9.1123 | 15.4321 | 250
38 | ТП-116 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 16 | 246 | 219 | 233 | 257 | 227 | 245 | 0.97 | 25.6467 | 26.7857 | 250
39 | ТП-117 - ввод 1 | 630 | г.Норильск, ул. Дудинская 19 | 99 | 150 | 173 | 184 | 184 | 150 | 0.99 | 15.5056 | 19.0329 | 200
40 | ТП-117 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 19 | 475 | 441 | 374 | 497 | 461 | 413 | 0.99 | 47.3986 | 50.3748 | 200
41 | ТП-118 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 3А | 97 | 96 | 96 | 116 | 111 | 131 | 0.99 | 10.6188 | 13.154 | 250
42 | ТП-118 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 3А | 222 | 146 | 196 | 245 | 189 | 219 | 0.98 | 20.7231 | 23.9932 | 250
43 | ТП-120 - ввод1 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 25 А | 351 | 356 | 427 | 378 | 376 | 439 | 0.99 | 41.6667 | 43.8345 | 250
44 | ТП-120 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 25 А | 109 | 111 | 131 | 139 | 126 | 144 | 0.99 | 12.8968 | 15.0279 | 250
45 | ТП-121 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 31 | 90 | 72 | 111 | 108 | 84 | 128 | 0.99 | 10.0309 | 11.7578 | 250
46 | ТП-121 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 31 | 32 | 12 | 20 | 54 | 62 | 51 | 0.99 | 2.3516 | 6.1361 | 250
47 | ТП-123 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Щорса 37 А | 127 | 136 | 149 | 171 | 154 | 180 | 0.99 | 23.8426 | 29.2245 | 250
48 | ТП-123 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Щорса 37 А | 79 | 65 | 41 | 101 | 75 | 91 | 0.99 | 10.706 | 15.4514 | 250
49 | ТП-145 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Морозова 23 | 97 | 64 | 100 | 132 | 79 | 137 | 0.97 | 9.5899 | 12.7866 | 250