## Замеры нагруз.2026 1 полуг.
п. 19 "ж" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Акционернон общество "Таймырбыт"
(наименование организации)
647000 Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий район г.Дудинка ул.Матросова дом 14
(адрес организации)
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения.
Таблица № 1
Результаты замеров токовых нагрузок трансформаторных подстанций АО "Таймырбыт"
09.01.26 - 30.06.2026
№ п/п | Диспетчерский № ТП | Мощность трансформатора, кВА | Адрес | Реальные значения токовых нагрузок в часы min, А |  |  | Реальные значения токовых нагрузок в часы max, А |  |  | COS φ | Загруженность ТП, % минимум | Загруженность ТП, % минимум | Коэфф. ТТ
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | ТП-28П - ввод | 320 | г.Дудинка, ул. Морозова 15 | 91 | 31.4 | 61.2 | 95.6 | 35 | 62 | 0.93 | 13.2813 | 13.9323 | 100
2 | ТП-14 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул.Островского 8 Б | 540 | 516 | 518 | 542 | 500 | 500 | 0.93 | 57.8336 | 56.6578 | 200
3 | ТП-14 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул.Островского 8 Б | 60 | 58 | 48 | 65 | 68 | 54 | 0.93 | 6.0994 | 6.871 | 200
4 | ТП-15 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Советская 35 | 204 | 194 | 200 | 211 | 205 | 226 | 0.93 | 34.6065 | 37.1528 | 200
5 | ТП-15 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Советская 35 | 30 | 25 | 30 | 74 | 70 | 59 | 0.93 | 4.919 | 11.7477 | 200
6 | ТП-63 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Ленина 16 | 190 | 208 | 112 | 200 | 215 | 130 | 0.93 | 29.5139 | 31.5394 | 150
7 | ТП-66 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Горького 55 | 164 | 169 | 208 | 179 | 285 | 240 | 0.93 | 31.3079 | 40.7407 | 150
8 | ТП-67 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Андреева 5 | 96 | 62 | 38 | 113 | 84 | 106 | 0.93 | 11.3426 | 17.5347 | 150
9 | ТП-73 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 13 | 229 | 179 | 177 | 231 | 204 | 213 | 0.93 | 33.8542 | 37.5 | 150
10 | ТП-74 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 9 | 182 | 87 | 145 | 209 | 114 | 170 | 0.93 | 23.9583 | 28.5301 | 150
11 | ТП-75 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Островского 11 | 163 | 156 | 180 | 211 | 181 | 214 | 0.93 | 28.8773 | 35.0694 | 150
12 | ТП-76 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 3А | 161 | 210 | 231 | 213 | 254 | 247 | 0.93 | 34.838 | 41.3194 | 160
13 | ТП-79 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 17 | 111 | 70 | 79 | 122 | 97 | 101 | 0.93 | 9.5532 | 11.7578 | 250
14 | ТП-79 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 17 | 359 | 329 | 207 | 365 | 344 | 251 | 0.93 | 32.8851 | 35.2734 | 250
15 | ТП-81 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 7А | 102 | 103 | 85 | 127 | 131 | 101 | 0.93 | 10.6555 | 13.1908 | 200
16 | ТП-81 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 7А | 328 | 317 | 385 | 379 | 392 | 426 | 0.93 | 37.8454 | 43.9815 | 200
17 | ТП-82 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 2 Б | 168 | 75 | 97 | 189 | 117 | 128 | 0.93 | 12.4927 | 15.9465 | 250
18 | ТП-82 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 2 Б | 393 | 320 | 295 | 454 | 383 | 331 | 0.93 | 37.037 | 42.9159 | 250
19 | ТП-91(92) - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 200
20 | ТП-91(92) - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Дудинская 1 | 184 | 207 | 180 | 241 | 257 | 265 | 0.93 | 33.044 | 44.1551 | 200
21 | ТП-86(94) - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Горького 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 250
22 | ТП-86(94) - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Горького 15 | 32 | 61 | 73 | 46 | 77 | 81 | 0.93 | 6.0994 | 7.4956 | 250
23 | ТП-95 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 10 В | 138 | 143 | 107 | 171 | 196 | 164 | 0.93 | 14.2563 | 19.5106 | 250
24 | ТП-95 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 10 В | 201 | 241 | 229 | 267 | 280 | 271 | 0.93 | 24.6546 | 30.0558 | 250
25 | ТП-96 - ввод 1 | 1000 | г.Дудинка, ул. 40 лет Победы 6 А | 247 | 290 | 303 | 220 | 262 | 297 | 0.93 | 19.4444 | 18.0324 | 400
26 | ТП-96 - ввод 2 | 1000 | г.Дудинка, ул. 40 лет Победы 6 А | 56 | 103 | 142 | 91 | 163 | 154 | 0.93 | 6.9676 | 9.4444 | 400
27 | ТП-107 - ввод1 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 4 | 50 | 49 | 69 | 64 | 62 | 94 | 0.93 | 6.1728 | 8.0835 | 250
28 | ТП-107 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 4 | 137 | 155 | 154 | 300 | 295 | 213 | 0.93 | 16.3874 | 29.6884 | 250
29 | ТП-110 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 12 | 145 | 173 | 188 | 198 | 252 | 228 | 0.93 | 18.592 | 24.9118 | 250
30 | ТП-110 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 12 | 163 | 158 | 155 | 220 | 189 | 200 | 0.93 | 17.4897 | 22.3765 | 250
31 | ТП-112 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 18/2 | 166 | 152 | 152 | 235 | 153 | 158 | 0.93 | 17.2693 | 20.0617 | 200
32 | ТП-112 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 18/2 | 75 | 100 | 91 | 151 | 156 | 192 | 0.93 | 9.7737 | 18.3348 | 200
33 | ТП-113 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 11 | 82 | 107 | 111 | 140 | 125 | 120 | 0.93 | 11.0229 | 14.1461 | 200
34 | ТП-113 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 11 | 109 | 124 | 119 | 170 | 176 | 160 | 0.93 | 12.9336 | 18.592 | 200
35 | ТП-114 - ввод 1 | 1000 | г.Дудинка, ул. Щорса 21 | 250 | 155 | 156 | 270 | 225 | 212 | 0.93 | 12.9861 | 16.3657 | 400
36 | ТП-114 - ввод 2 | 1000 | г.Дудинка, ул. Щорса 21 | 123 | 88 | 84 | 126 | 89 | 100 | 0.93 | 6.8287 | 7.2917 | 400
37 | ТП-116 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 16 | 27 | 37 | 25 | 33 | 39 | 42 | 0.93 | 3.2701 | 4.1887 | 250
38 | ТП-116 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 16 | 157 | 124 | 153 | 178 | 139 | 159 | 0.93 | 15.9465 | 17.4897 | 250
39 | ТП-117 - ввод 1 | 630 | г.Норильск, ул. Дудинская 19 | 130 | 103 | 92 | 136 | 127 | 147 | 0.93 | 11.9415 | 15.0647 | 200
40 | ТП-117 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 19 | 86 | 83 | 125 | 153 | 152 | 170 | 0.93 | 10.8025 | 17.453 | 200
41 | ТП-118 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 3А | 41 | 36 | 73 | 56 | 44 | 80 | 0.93 | 5.5115 | 6.6138 | 250
42 | ТП-118 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 3А | 120 | 136 | 139 | 154 | 160 | 148 | 0.93 | 14.5135 | 16.9753 | 250
43 | ТП-120 - ввод1 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 25 А | 170 | 194 | 183 | 190 | 214 | 210 | 0.93 | 20.0985 | 22.5603 | 250
44 | ТП-120 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 25 А | 127 | 151 | 119 | 165 | 155 | 136 | 0.93 | 14.587 | 16.7549 | 250
45 | ТП-121 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 31 | 25 | 22 | 45 | 43 | 31 | 67 | 0.93 | 3.3804 | 5.1808 | 250
46 | ТП-121 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 31 | 29 | 10 | 23 | 34 | 11 | 30 | 0.93 | 2.2781 | 2.7557 | 250
47 | ТП-123 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Щорса 37 А | 92 | 115 | 145 | 108 | 119 | 181 | 0.93 | 20.3704 | 23.6111 | 250
48 | ТП-123 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Щорса 37 А | 26 | 29 | 22 | 59 | 40 | 68 | 0.93 | 4.456 | 9.6644 | 250
49 | ТП-145 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Морозова 23 | 17 | 9 | 7 | 37 | 13 | 25 | 0.93 | 1.2125 | 2.7557 | 250
50 | ТП-145 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Морозова 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 250

## Замеры нагруз.2026 2 полуг.
п. 19 "ж" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Акционернон общество "Таймырбыт"
(наименование организации)
647000 Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий район г.Дудинка ул.Матросова дом 14
(адрес организации)
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения.
Таблица № 2
Результаты замеров токовых нагрузок трансформаторных подстанций АО "Таймырбыт"
01.07.26 - 31.12.2026
№ п/п | Диспетчерский № ТП | Мощность трансформатора, кВА | Адрес | Реальные значения токовых нагрузок в часы min, А |  |  | Реальные значения токовых нагрузок в часы max, А |  |  | COS φ | Загруженность ТП, % минимум | Загруженность ТП, % минимум | Коэфф. ТТ
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | ТП-28П - ввод | 320 | г.Дудинка, ул. Морозова 15 | 10 | 5 | 11 | 17 | 8 | 18 | 0.93 | 1.8808 | 3.1105 | 100
2 | ТП-14 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул.Островского 8 Б | 124 | 128 | 98 | 146 | 150 | 108 | 0.93 | 20.2546 | 23.3796 | 200
3 | ТП-14 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул.Островского 8 Б | 38 | 30 | 48 | 76 | 71 | 82 | 0.93 | 6.713 | 13.2523 | 200
4 | ТП-15 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Советская 35 | 57 | 36 | 34 | 69 | 48 | 39 | 0.93 | 7.3495 | 9.0278 | 200
5 | ТП-15 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Советская 35 | 34 | 22 | 17 | 47 | 30 | 28 | 0.93 | 4.2245 | 6.0764 | 200
6 | ТП-63 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Ленина 16 | 107 | 89 | 100 | 108 | 100 | 107 | 0.93 | 17.1296 | 18.2292 | 150
7 | ТП-66 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Горького 55 | 81 | 67 | 68 | 90 | 68 | 73 | 0.93 | 12.5 | 13.3681 | 150
8 | ТП-67 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Андреева 5 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 150
9 | ТП-73 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 13 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 150
10 | ТП-74 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 9 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 150
11 | ТП-75 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Островского 11 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 150
12 | ТП-76 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 3А | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 160
13 | ТП-79 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 17 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
14 | ТП-79 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 17 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
15 | ТП-81 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 7А | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 200
16 | ТП-81 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 7А | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 200
17 | ТП-82 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 2 Б | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
18 | ТП-82 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 2 Б | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
19 | ТП-91(92) - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Дудинская 1 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 200
20 | ТП-91(92) - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Дудинская 1 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 200
21 | ТП-86(94) - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Горького 15 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
22 | ТП-86(94) - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Горького 15 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
23 | ТП-95 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 10 В | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
24 | ТП-95 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 10 В | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
25 | ТП-96 - ввод 1 | 1000 | г.Дудинка, ул. 40 лет Победы 6 А | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 400
26 | ТП-96 - ввод 2 | 1000 | г.Дудинка, ул. 40 лет Победы 6 А | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 400
27 | ТП-107 - ввод1 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 4 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
28 | ТП-107 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 4 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
29 | ТП-110 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 12 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
30 | ТП-110 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 12 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
31 | ТП-112 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 18/2 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 200
32 | ТП-112 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 18/2 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 200
33 | ТП-113 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 11 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 200
34 | ТП-113 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 11 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 200
35 | ТП-114 - ввод 1 | 1000 | г.Дудинка, ул. Щорса 21 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 400
36 | ТП-114 - ввод 2 | 1000 | г.Дудинка, ул. Щорса 21 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 400
37 | ТП-116 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 16 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
38 | ТП-116 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 16 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
39 | ТП-117 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 19 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 200
40 | ТП-117 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 19 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 200
41 | ТП-118 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 3А | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
42 | ТП-118 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 3А | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
43 | ТП-120 - ввод1 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 25 А | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
44 | ТП-120 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 25 А | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
45 | ТП-121 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 31 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
46 | ТП-121 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 31 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
47 | ТП-123 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Щорса 37 А | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
48 | ТП-123 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Щорса 37 А | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
49 | ТП-145 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Морозова 23 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250
50 | ТП-145 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Морозова 23 | [6 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 250