## Лист1
Форма 6
Информация об основных потребительских характеристиках товаров ( услуг) в части холодного водоснабжения АО "Таймырбыт" за 2025 год
№п\п | Наименование параметра | ед.изм. | информация
1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения | ед.на км | 1.79
2 | Количество случаев временного ограничения холодного водоснабжения по графику | Х | Х
2.1.1 | - количество случаев ограничения холодного водоснабжения по графику для ограничения сроком менее 24 часов | ед. | 16
2.1.2 | - срок действия ограничений холоного водоснабженияной воды по графику (менее 24 часов в сутки ) | ч | 60
3 | Доля потребителей , в отношении которых ограничено холодное водоснабжение | Х | Х
3.1 | - доля потребителей, в отношении которых ограничено холодное водоснабжение сроком менее 24 часов в сутки | % | 4.16
4 | Общее количество отобранных проб питьевой воды по по следующим показателям | ед. | 354
4.1 | - мутность | ед. | 354
4.2 | - цветность | ед. | 354
4.3 | - хлор остаточный общий, в том числе: | ед.
4.3.1 | - хлор остаточный связанный | ед.
4.3.2 | - хлор остаточный свободный | ед.
4.4 | - общие колиформные бактерии | ед. | 354
4.5 | - термотолерантные колиформные бактерии | ед.
5 | Количество отобранных проб питьевой воды , показатели которых не соответствуют нормативам качества питьевой воды в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к питьевой воде(предельно допустимой концентрации в воде) по следующим показателям: | ед. | 41
5.1 | - мутность | ед.
5.2 | - цветность | ед. | 41
5.3 | - хлор остаточный общий, в том числе: | ед.
5.3.1 | - хлор остаточный связанный | ед.
5.3.2 | - хлор остаточный свободный | ед.
5.4 | - общие колиформные бактерии | ед.
5.5 | - термотолерантные колиформные бактерии | ед.
6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении ( технологическом присоединении) к централизованной системе холоного водонабжения | %
7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о заключении догворов о подключении ( технологическом присоединении) к централизованной системе холоного водоснабжения | дней
8 | Результаты технисеского обследования централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе фактическиезначения показателей технико-экономического состояниятрализованных систем хололного водоснабжения,включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | Х
Тех.присоединение не производилось