12.08.26

Остановка теплосеть луч№5 с 8-30 до  18-00 для ремонта трубопровода Ø426мм в камере Горького 36

Островского 5. 5а. 8в

Ленина 16. 18

Горького 49

КДЦ Арктика

м\н Остановка

м\н Докер

м\н Вега

м\н Клондайк

Островского 8а

м\н Жарки

Ленина 24а

м\н Пятёрочка (О-8б)

м\н Океан

Сбербанк (О-5)

Енисейский банк (О-5)

Мебельный (О-5)

Авиакасса (О-5)

426мм – 686 метров

219мм – 334 метра

159мм – 658 метра

100мм – 606 метра

89мм – 65 метра

50мм – 26 метра