 15.07.26
 Остановка Водовод 1а с 8-30 до 14-00 для устранения течи трубопровода в р-не Горького 65 и замены задвижки на Бегичева 12-14

Бегичева 12.14
Горького 55.57, 63.65
40 лет Победы 1.2.2а.3.4.5.5а
Матросова 10а. 10б
Андреевой 7

Дом инвалидов (Бегичева 14)
КНС 1 бис
м\н Тройка
МФЦ (Победы3)
Школа искуств
УПК
д\с Сказка 2
д\с Сказка
Ленина 29
Горького 61
Бегичева 52
[bookmark: _GoBack]Ленина 42
Школа№3

Ø273мм – 390 метров
219мм – 160 метров
159мм – 320 метров
100мм – 360 метров


