15.07.26

Остановка Водовод 1а с 8-30 до 14-00 для устранения течи трубопровода в р-не Горького 65 и замены задвижки на Бегичева 12-14

Бегичева 12.14

Горького 55.57, 63.65

40 лет Победы 1.2.2а.3.4.5.5а

Матросова 10а. 10б

Андреевой 7

Дом инвалидов (Бегичева 14)

КНС 1 бис

м\н Тройка

МФЦ (Победы3)

Школа искуств

УПК

д\с Сказка 2

д\с Сказка

Ленина 29

Горького 61

Бегичева 52

Ленина 42

Школа№3

Ø273мм – 390 метров

219мм – 160 метров

159мм – 320 метров

100мм – 360 метров