19.08.26

Остановка водовода №2 с  19-00 до 21-00 для замены задвижек 150мм на Щорса 21, Строителей 1 в коллекторе

Щорса 16, 21. 21а.21б.23.23а.23б.25а

Линейная 21а. 23а

Строителей 1. 3. 3а. 5. 10

Окр. Больница

ТД УЮТ

Школа№4

м\н Катюша

Школа№7

Библиотека, хореография.

м\н Экспресс

м\н Любаша

Приют (Щорса 16)

м\н 12 стульев (Мебель, Апельсин)

Каток

Колледж + спальный корпус

Вет станция

Мн Пятерочка в 5 м-оне

Мн Абсолют

Дс Умка

Дс Белоснежка

Мн роза ветров

Мн Рада

Мн Пингвин

Мн Поляна

Сауна Сабельфельда

Гаражи ГО и ЧС

Мн Сириус

Мн Енисей

273 мм –440 метров

219мм – 306 метров

159мм – 360 метров

100 мм – 1007 метров

89мм – 42 метра

50 мм – 65 метров