2.12.25.

Остановка теплосети луч№5 с 10-00 до 16-00 для устранения течи на подающем трубопроводе 426мм в районе камеры переключения «Всесвятского 1»

При остановке закрыта будет только подача и будут организованы сброса в теплоцентрах жилых домов

Щорса 13 16 17. 17а. 17б. 19 21. 21а. 21б, 23. 23а. 23б 25а. 29. 31. 33. 35. 37, 37/1.37/2.39. 39/1

Линейная 21а. 23а

Строителей 1. 3. 3а. 3б. 5. 5а. 10

Дудинская 11. 13. 19. 21. 23

Всесвятского 1.

Матросова 13

Мн Весна

Каток

Мн 12 стульев (Апельсин)

Приют (Щорса 16)

Колледж

м\н Абсолют

Ветеринарная станция

м/н Пятерочка

м\н Ключ

д/с Умка

д/с Белоснежка

м/н Роза ветров

м/н Пингвин

м/н Рада

м/н Поляна

гаражи ГО и ЧС

Мн Любаша

Мн Экспрес

Мн Катюша

Школа №7

Больница

Библиотека ( Строителей1)

Школа№4

Тд УЮТ (Строит 5)

Туб. Диспансер

Скорая помощь

АБК ТТМО

Универмаг Норильск

м\н Жемчужина

мн Рубин

мн Ивушка

Старый музей (Щорса 13)

д/с Льдинка

д/с Рябинка

м/н Лега

м/н Удачный

Полярная 50 (Берлога)

426мм-1752 метра

325мм – 836 метров

273мм – 2300 метров

219мм – 514 метра

159мм –  2938 метров

100мм – 2794метра

50мм – 60 метров