21.07.26

Остановка теплосети луч №5 с 8-30 до 17-00 для демонтажа шаровых задвижек ø400мм в районе ж/д ул. Матросова 8

1.открываем перемычки между 4 и 5 лучом в камере Горького 36, ул.40 лет победы 1

2. Отсекаем участок по ул. Матросова задвижками в р-н камера Матросова 12, арка на. Матросова 12. Камера Север

Матросова: 8, 8А, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13А, 13Б, 17
Островского: 12

Библиотека (Матросова: 8)

Ленина 21 (чум)

Инфекционная

Роддом

Дет. Больница

Дет. Поликлиника

М-н лотос

Жар пицца (ул. Матросова 12)

Пироги Семёновны (Матросова 10)

Ø400мм = 835,04м

Ø200мм420,08м

Ø150мм = 785,68м

Ø100мм =1141,28м

Ø80мм = 12м

Ø50мм = 10м