21.07.26

 Остановка теплосети луч №5 с 8-30 до 17-00 для демонтажа шаровых задвижек ø400мм в районе ж/д ул. Матросова 8
1.открываем перемычки между 4 и 5 лучом в камере Горького 36, ул.40 лет победы 1
2. Отсекаем участок по ул. Матросова задвижками в р-н камера Матросова 12, арка на. Матросова 12. Камера Север
 
Матросова: 8, 8А, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13А, 13Б, 17
Островского: 12

Библиотека (Матросова: 8)
Ленина 21 (чум)
Инфекционная
Роддом
Дет. Больница
Дет. Поликлиника
М-н лотос
Жар пицца (ул. Матросова 12)
Пироги Семёновны (Матросова 10)

Ø400мм = 835,04м
Ø200мм420,08м
Ø150мм = 785,68м
Ø100мм =1141,28м
Ø80мм = 12м
Ø50мм = 10м
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