24.06.25

Остановка теплосети (луч №4) с 8-00 до 17-00

для проведения гидравлических испытаний наружных трубопроводов теплосети

(Системы отопления Абонентов и жилых домов должны быть отключены от наружных трубопроводов теплосети)

Ул. Горького 15, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 45а, 46, 47½, 53½, 55, 63, 65

Ул. Бегичева 4, 6, 8, 10, 12, 14

Ул. Андреевой 3, 5

Ул. Островского 1, 8г

Ул. 40 лет Победы 2, 2а, 4

Школа №3,

Бегичева 52,

м-н Ласточка

Полиция,

Реабилитационный центр (Бегичева 14),

Мн Тройка

М-н Бускан

КНС-1БИС,

АБК-1ППК,

Северный мост (Бегичева 8),

м-н Южный,

м-н Мастер (Г-42)

Школа №1,

Школа №6,

Спальный корпус,

м-н Семья (Андр 5),

Цветы

Сытая морда

Незнайка

Лама

Офис

Росбанк, (Бегичева-6)

Торговый центр,

г-ца Огни Енисея,

м-н Метелица,

Счетная палата (Горького 38),

Церковь,

Островского 1,

Магазин 05 (Г-47)

Водный мир

Адвокат

Элден

Пилигрим

Администрация,

Юниор,

Дом культуры,

Музей,

Горького 32а (Почта, Норком),

Горького 32 (бывш. Аптека)

Горького 47 (бывш стоматология, приставы)

ЗАГС,

Мн САША

Школа №2,

д/с Забава,

гаражи Горького 24 и Советская 29,

ГКНС,

Мех мастерские,

Мн «Ленский»

Управление образования, + гаражи

сауна,

гаражи Думы,

Северная гавань,

АЗС Арктур,

Пенсионный фонд,

МЧС,

ГТРК,

гараж Галастяна-меньшикова

гараж галастяна,

Казначейство,

Типография,

гараж типографии,

гараж казначейства,

Советская 5а,

гараж Советской 5а,

гараж ЗТФ,

Арктический центр (Советская 1а)

Гараж Арктического центра (новый),

Погранзастава

Ø 426 мм – 2263 метра

Ø325 мм – 1112 метров

Ø273мм – 270 м

Ø219мм – 1418 метров

Ø159 мм – 2560 метра

Ø 100мм – 3340 метров