*30.06.25*

*Остановка теплосеть луч№5 с 8-30 до 17-00 для проведения гидропромывки*

*Островского 15а 17. 18. 19. 20*

*Дудинская 9*

*Щорса 9*

*Спортивная 17. 17а. 19*

*Поликлиника*

*Щорса 2*

*ДБ заполярье*

*Щорса 9а*

*Мн 19 пикет*

*Мн Дудинская 9а*

***325мм – 816***

***273мм – 464***

***219мм – 408***

***159мм – 1836***

***100мм - 388***