7.07.25.

*Остановка водовода 1А с 8-30 до 16-00 для замены кустовых задвижек и изменения схемы подключения водоводов*

*Абоненты водовода 1А (обозначенные красным цветом) на время проведения работ по замене участка водовода Ø273мм от Камеры «Горького 36» до МКД Горького 38. будут подключены к Водоводу№3 через «сухотруб» в районе МКД Матросова 12*

*Горького,38,40,42,44,46 49,53/1,53/2,55,57,63,65*

*Матросова10а,10б 5а. 7а.*

*Островского 5. 5а. 8в. 8г 11, 11а*

*Победы 1,2,2а,3,4,5,5а*

*Бегичева 4,6,8,10,12,14*

*Андреевой 3,5,7*

*Ленина 16. 18*

*Островского 1*

*Церковь*

*М-н Метелица*

*Торговый Центр*

*Гостиница «Огни Енисея»*

*М-н Анюта*

*М-н Южный*

*Школа № 1*

*Школа №6*

*Спальный Корпус*

*М-н Огонек*

*АБК 1 ППК,*

*ГКНС 1БИС*

*Реабилитационный Центр (Бегичева 14)*

*М-н Тройка*

*Полиция (Горького 61)*

*Старая пожарка (Ленина42)*

*Школа № 3*

*Бегичева 52*

*МФЦ и ЦЗН (40 лет Победы 3)*

*Школа Искусств*

*УПК (Андреевой 9)*

*Д/сСказка 1,*

*Д/с Сказка 2*

*МП «Таймыр»Ленина29*

*Ф\ц Чайка*

*м\н Океан (Островского)*

*Островского 8а*

*Островского 8б м\н Пятёрочка)*

*м\н жарки*

*Ленина 24а*

*Сбербанк (О-5)*

*Енисейский банк (О-5)*

*Мебельный (О-5)*

*Авиакассы (О-5)*

*м\н Остановка*

*мн Докер*

*м\н Вега*

*м\н Клондайк*

*КДЦ Арктика*

*Нар. Суд*

*Прокуратура*

***Ø300мм – 344,89м***

***Ø200мм - 950м***

***Ø150мм - 795м***

***Ø100мм – 2571,29м***

***Ø89 = 642м***

***Ø76 = 70м***

***Ø50 = 385м***

***Ø25 = 65м***