## Лист1
Форма 4.4
Информация об основных потребительских характеристиках теплоснабжения АО "Таймырбыт" за 2020 год
№ п\п | Наименование параметра | ед.изм. | информация
|  |  | Тепловая энергия | Теплоноситель
1 | Количество аварий на системах теплоснабжения | ед.на км | 0.44601 | 0.45
2 | Количество случаев ограничения подачи воды по графику | Х | Х | Х
2.1.1 | - количество случаев ограничения подачи воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов | ед. | 44 | 44
2.1.2 | - срок действия ограничений подачи воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов | ч | 237.5 | 237.5
2.2.1 | - количество случаев ограничения подачи воды по графику для ограничений сроком 24 часа и более | ед. | 0 | 0
2.2.2 | - срок действия ограничений подачи воды по графику для ограничений сроком 24 часа и более | ч | 0 | 0
3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи воды | Х | Х | Х
3.1 | - доля потребителей, затронутых ограничениями подачи воды для ограничений сроком менее 24 часов | % | 0 | 0
3.2 | - доля потребителей, затронутых ограничениями подачи воды для ограничений сроком менее 24 часов и более | % | 0 | 0
4 | Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям | ед. | 0 | 360
4.1 | - железо | ед. | 0 | 360
4.2 | - мутность | ед. | 0 | 360
4.3 | - pH | ед. | 0 | 360
4.4 | - цветность | ед. | 0 | 360
4.5 | Микробиологические исследования: | Х | Х | Х
4.5.1 | - ОКБ | ед. | 0 | 360
4.5.2 | - ТКБ | ед. | 0 | 360
4.5.3 | - ОМЧ | ед. | 0 | 360
5 | Общее количество проведенных проб, выявших несоответсвие горячей воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям: | ед. | 0 | 228
5.1 | - железо | ед. | 0 | 189
5.2 | - мутность | ед. | 0 | 230
5.3 | - pH | ед. | 0 | 0
5.4 | - цветность | ед. | 0 | 184
5.5 | Микробиологические исследования: | Х | Х | Х
5.5.1 | - ОКБ | ед. | 0 | 0
5.5.2 | - ТКБ | ед. | 0 | 0
5.5.3 | - ОМЧ | ед. | 0 | 9
6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % | 0 | 0
7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дн. | 0 | 0