## Лист1
Форма 6
Информация об основных потребительских характеристиках товаров ( услуг) в части водоотведения АО "Таймырбыт" за 2023 год
№п\п | Наименование параметра | ед.изм. | информация
1 | Показатели аварийности на канализационных сетях | ед.на км | 0
2 | Количество засоров на самотечных сетях | ед.на км | 1.85
3 | Общее количество отобранных проб на сбросе очищенных ( частично очищенных) сточных вод: | ед. | 12
3.1 | - взвешенные вещества | ед. | 12
3.2 | - БПК5 | ед. | 12
3.3 | - амоний-ион | ед. | 12
3.4 | - нитрит-анион | ед. | 12
3.5 | - фосфаты (по Р) | ед. | 12
3.6 | - нефтепродукты | ед. | 12
3.7 | - микробиология | ед. | 12
4 | Количество п отобранных проб, показатели которых не соответствуют установленным нормативам состава сточных вод (предельно допустимой концентрации веществ и микроорганизмов) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 11
4.1 | - взвешенные вещества | ед. | 6
4.2 | - БПК5 | ед. | 7
4.3 | - амоний-ион | ед. | 2
4.4 | - нитрит-анион | ед. | 6
4.5 | - фосфаты (по Р) | ед. | 11
4.6 | - нефтепродукты | ед. | 3
4.7 | - микробиология | ед. | 0
5 | Для исполненных в срок договоров о подключении(технологическом присоединении) к к центральной системе водоотведения | %
6 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о заключении догворов о подключении ( технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | дн. | 6
7 | Результаты технисеского обследования централизованных систем водоотведения, в том числе | Х
7.1 | фактические значения показателей технико-экономического состояниятрализованных систем водоотведенияя,включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | Х
8 | Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ , в состае сточных вод в водные объекты, установленные для объектов централизованных систем водоотведения ,эксплуатируемых организацией водоотведения , в соответствии с законодательством РФ об охране окрудающей среды (лимиты на сбросы загрязняющих вещкств,установленные для объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых организацией водоотведения, в соответствии с закнодательством РФ об охране окружающей среды) | Х
9 | Показатели эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооруженияими | Х