## Лист1
АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
|  | №______ | [7 empty] | дата
Акционерное общество "Таймырбыт" , именуемое в дальнейшем сетевой организацией АО "Таймырбыт"
Ф.И.О. Должность представителя сетевой организации
Ф.И.О. или наименование потребителя или его представителя
наименование организации с которой у заявителя заключен( предпологается к заключению) договор электроснабжения ( купли-продажи(поставки) электрической энергии( мощности)
Ф.И.О. должность представителя организации с которой у заявителя заключен ( предпологается заключить) договор электроснабжения( купли-продажи(поставки) электрической энергии( мощности)
номер договора электроснабжения( купли-продажи(поставки) электрической энергии( мощности) при наличии)
Дата и время проведения проверки |  |  |  |  | "____" _____________20__г. "___"часов "__"минут
1. Сведения о точке поставки
Адрес
Наименование
Центр питания ( наименование, уровень напряжения,номер)
Фидер 10(6) кВ (наименование ,номер)
ТП(КТП) ( наименование ,номер )
Опора 0,4 кВ ( номер)
Характеристика помещения ( жилое или не жилое)
Коммутационный аппараит до прибора учета ( номинальныйток,А)
2.Характеристики и показания прибора учета
Место установки
Балансовая принадлежность
Тип
Заводской номер
Класс точности
Номинальный ток,А
Номинальное напряжение,В
Разрядность ( до запятой)
Разрядность ( после запятой)
Год выпуска
Дата поверки
Дата следующей поверки
3.Характеристики измерительных трасформаторов тока ( при наличии)
Наименовние |  |  |  | Характеристики по фазам
|  |  |  | Фаза А |  | Фаза В |  |  | Фаза С
Место установки
Тип
Заводской номер
Коэффициент трансформации
Класс точности
Дата поверки
Дата следующей поверки
4.Информация о знаках визуального контроля (пломбах)
место установки пломбы |  |  | номер пломбы |  |  |  |  | наименоваие организации установившей пломбу
5.Сведения об обрудовании дистанционного сбора данных( при наличии)
наименование |  |  | устройство сбора и передачи данных |  |  |  |  | коммуникационное оборудование |  |  | прочее
Место установки
Балсансовая принадлежностб
Тип
Заводской номер
Дата поверки
Дата следующей поверки
6.Результаты измерений
Характеристики |  |  |  | Фаза А |  | Фаза В |  |  | Фаза С
Сила тока в первичной цепи ,А
Сила тока в измерительных цепях ,А
Фазное напряжение,В
Угол фазного сдвига,град
7.Характеристики использованного оборудования
указывается наименование и тип оборудования ,номер,дата поверки
8.Прочее
9.Заключение
Решение о допуске (недопкске)приблров учета в экслплуатацию (в случае не допускауказать причину)
Мероприяти необхолимые к выполнению для допуска приблоа учета электрической энергии в эксплуатацию
Срок выполненя мероприятий |  |  |  |  | до "____" _____________20__г.
| "Сетевая организация" | [5 empty] | "Потребитель"
| подпись______/ ФИО | [5 empty] | подпись______/ ФИО
"Представитель организации с которой у заявителя заключен(предпалагается заключить) договор электроснабжения"
подпись______/ ФИО